## 20-RS-001 - Základní škol...
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  |  | Základní škola Rovečné - kotelna
Místo: |  |  | Rovečné 181, 59265, Rovečné |  | Datum: |  | 13. 1. 2020
Objednatel: |  |  | Obec Rovečné |  | Projektant: |  | ing. Radek Skalník
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | ing. Radek Skalník
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 500.1373 |  | 2.3111 |  | 4.5924 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 500.1373 |  | 2.3111 |  | 4.5924 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 001 - Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EL001 | Demontáž stávajících nepotřebných elektrorozvodů a regulace | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59831697
2 | K | EL002 | Dodávka a montáž elektroinstalace kotelny - zřízení zásuvky 230V/6A u každého plynového kotle, 1 zásuvky 230V/16A u regulace MaR, 1 zásuvky údržby 230V/16A v prostoru kotelny + jištění a kabeláž | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545459131
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [6 empty] | 0 |  |  |  | 20 |  | 0.52 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 784450020RA0 | Malba z malířské směsi, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 100 |  |  | 0 |  | základní | 0.2 | 20 | 0.0052 | 0.52 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -670577949
4 | M | STAVBA | Stavební úpravy, související s instalací zařízení a úprava podlah | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994397184
| 713 - Izolace tepelné | [6 empty] | 0 |  |  |  | 22.36 |  | 0.0996 |  | 0.44556 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 713410811 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm | m | 80 |  |  | 0 |  | základní | 0.07 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.424 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659669929
6 | K | 713460811 | Odstanění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel tl do 50 mm | m | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.138 | 0.552 | 0 | 0 | 0.00539 | 0.02156 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21487494
7 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 131 |  |  | 0 |  | základní | 0.11 | 14.41 | 9e-05 | 0.01179 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31940269
8 | M | 63154400 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 18/25 mm | m | 8 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489007780
9 | M | 63154401 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 28/25 mm | m | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 917936420
10 | M | 63154402 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 35/25 mm | m | 58 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.01856 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738380730
11 | M | 63154443 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 42/40 mm | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00072 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -683117512
12 | M | 63154444 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 49/40 mm | m | 34 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00078 | 0.02652 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188076147
13 | M | 63154445 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 60/40 mm | m | 18 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00088 | 0.01584 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314560941
14 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.116 | 1.624 | 0.00017 | 0.00238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188753370
15 | M | 63154447 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 76/40 mm | m | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00102 | 0.01428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 851444578
16 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.1 |  |  | 0 |  | základní | 1.74 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280953002
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9.0599 |  | 0.01877 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 13 |  |  | 0 |  | základní | 0.659 | 8.567 | 0.00029 | 0.00377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715477437
18 | K | NEUTBOX | Neutralizace kondenzátu - neutralizační box s náplní pro kotle o výkonu do 200kW | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.465 | 0.465 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873037240
19 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.019 |  |  | 0 |  | základní | 1.47 | 0.02793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554082201
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  | 10.9315 |  | 0.02273 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 16 |  |  | 0 |  | základní | 0.616 | 9.856 | 0.00091 | 0.01456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131222872
21 | K | 722262211 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.375 | 0.375 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928443795
22 | M | DOCHL | Dochlazovací smyčka s termoventilem pro kotle o výkonu do 50kW | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98658085
23 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.067 | 0.67 | 0.00019 | 0.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 715095725
24 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.023 |  |  | 0 |  | základní | 1.327 | 0.030521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422069289
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.988 |  | 0.03276 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 723150305 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.409 | 4.09 | 0.00301 | 0.0301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302541498
26 | K | 723190104 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1 F x G1 F délky 75 cm spojovaná na závit | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -858506229
27 | K | 723230104 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.227 | 0.454 | 0.00093 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982985423
28 | M | PLYN | Ostatní demoontážní a přípravné práce, úpravy na stávajícím plynovodu + revize | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104436301
29 | K | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.033 |  |  | 0 |  | základní | 1.333 | 0.043989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849224601
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [6 empty] | 0 |  |  |  | 173.2433 |  | 0.37622 |  | 2.169 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 731200829 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 125 kW | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 10.918 | 43.672 | 0.00017 | 0.00068 | 0.54225 | 2.169 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769375464
31 | K | 731202810 | Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 11.783 | 47.132 | 0.0079 | 0.0316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594457004
32 | K | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 1.258 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267839929
33 | K | 731810401 | Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační kotel vodorovný 80 mm přívod vzduchu přes stěnu | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.735 | 1.47 | 0.00117 | 0.00234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879163949
34 | K | 731810441 | Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm | m | 12 |  |  | 0 |  | základní | 0.735 | 8.82 | 0.00044 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340524405
35 | K | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.5 |  |  | 0 |  | základní | 11.403 | 5.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146592328
36 | K | IMMER100 | Závěsný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 80-90kW | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 6.236 | 12.472 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437617030
37 | K | 731244494A | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 100 kW | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 6.236 | 12.472 | 0.00255 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151410106
38 | K | 731810432 | Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační kotel svislý 125 odvod spalin přes šikmou střechu | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.276 | 2.552 | 0.00205 | 0.0041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854703311
39 | K | 731810442 | Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 125 mm | m | 37 |  |  | 0 |  | základní | 0.769 | 28.453 | 0.00044 | 0.01628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791381645
40 | K | 731810462 | Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 80/125 mm | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.744 | 1.488 | 0.00042 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666024453
41 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.376 |  |  | 0 |  | základní | 10.582 | 3.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863793811
42 | M | IMMERRAM | Podpůrný rám pro instalaci kotle | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308976936
43 | M | UDP001 | Odborné uvedení do provozu kondenzačního kotle | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698739468
44 | M | UDP005 | Příslušenství kondenzačního kotle | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320634256
45 | M | UDP006 | Topná zkouška | hod | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870112233
46 | M | UDP007 | Revize odkouření | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838792421
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [6 empty] | 0 |  |  |  | 26.4242 |  | 0.31829 |  | 0.45024 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.35 | 1.05 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.28074 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1961591946
48 | K | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.42 | 1.26 | 7e-05 | 0.00021 | 0.0045 | 0.0135 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -885946403
49 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.54 | 1.08 | 7e-05 | 0.00014 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847441092
50 | K | 732293810 | Rozřezání konstrukcí podpěrných nádrží a nádob | soubor | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.67 | 2.68 | 6e-05 | 0.00024 | 0.027 | 0.108 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657992284
51 | K | 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407728215
52 | K | 732324815 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423610673
53 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.5 |  |  | 0 |  | základní | 4.043 | 6.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813469657
54 | K | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00608 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1142397416
55 | K | 732421419 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00558 | 0.00558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933829547
56 | K | 732422202 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové DN 32 výtlak do 12 m průtok 5,5 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.869 | 1.738 | 0.02048 | 0.04096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986706958
57 | K | 732422216 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.978 | 0.978 | 0.02154 | 0.02154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228152363
58 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665244791
59 | K | 732112228 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 závitový vč. izolace | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.614 | 0.614 | 0.03447 | 0.03447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42726820
60 | K | 732113104 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový vč. izolace | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.914 | 1.914 | 0.05441 | 0.05441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054658171
61 | K | 73416345A | Odlučovač kalů a nečistot, přírubový, průřez DN125, připojení DN65, do průtoku 20m3/h | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 4.014 | 4.014 | 0.14161 | 0.14161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -510478808
62 | K | 732331611 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 8 l | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.25 | 0.5 | 0.00444 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229614808
63 | K | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.258 | 0.516 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043208740
64 | M | ORSTITKY | Orientační štítky | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044232806
65 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.114 | 0.114 | 0.00113 | 0.00113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544162226
66 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.318 |  |  | 0 |  | základní | 4.043 | 1.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681282243
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [6 empty] | 0 |  |  |  | 136.6694 |  | 0.6594 |  | 1.0919 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 733390304V | Vypuštění potrubí vytápění do DN32 mm | m | 62 |  |  | 0 |  | základní | 0.03 | 1.86 | 0.00012 | 0.00744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866395342
68 | K | 733390305V | Vypuštění potrubí vytápění do DN100 mm | m | 121 |  |  | 0 |  | základní | 0.03 | 3.63 | 0.00012 | 0.01452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002986873
69 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.051 | 0.102 | 2e-05 | 4e-05 | 0.001 | 0.002 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006646478
70 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 60 |  |  | 0 |  | základní | 0.053 | 3.18 | 2e-05 | 0.0012 | 0.0032 | 0.192 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792874108
71 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 71 |  |  | 0 |  | základní | 0.103 | 7.313 | 5e-05 | 0.00355 | 0.00532 | 0.37772 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090680960
72 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 50 |  |  | 0 |  | základní | 0.187 | 9.35 | 6e-05 | 0.003 | 0.00841 | 0.4205 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100491552
73 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 20 |  |  | 0 |  | základní | 0.01 | 0.2 | 2e-05 | 0.0004 | 0.00215 | 0.043 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095305895
74 | K | 733190801 | Odřezání objímky dvojité do DN 50 | kus | 20 |  |  | 0 |  | základní | 0.005 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.0144 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660071826
75 | K | 733140811 | Odřezání nádoby odvzdušňovací | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 0.093 | 0.558 | 4e-05 | 0.00024 | 0.00705 | 0.0423 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843221384
76 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.8 |  |  | 0 |  | základní | 3.563 | 2.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786398735
77 | K | 733111312 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 10 | m | 8 |  |  | 0 |  | základní | 0.407 | 3.256 | 0.00117 | 0.00936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890391219
78 | K | 733111314 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.459 | 1.377 | 0.00199 | 0.00597 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778600278
79 | K | 733111315 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 68 |  |  | 0 |  | základní | 0.517 | 35.156 | 0.00296 | 0.20128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009034994
80 | K | 733111316 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.652 | 6.52 | 0.00376 | 0.0376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623966398
81 | K | 733111317 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 34 |  |  | 0 |  | základní | 0.691 | 23.494 | 0.0044 | 0.1496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613453706
82 | K | 733111318 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 18 |  |  | 0 |  | základní | 0.784 | 14.112 | 0.00629 | 0.11322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356051360
83 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.919 | 12.866 | 0.00667 | 0.09338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496126779
84 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 123 |  |  | 0 |  | základní | 0.021 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856137452
85 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 18 |  |  | 0 |  | základní | 0.032 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29979239
86 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.042 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703814834
87 | K | 733390304N | Napuštění potrubí vytápění do DN32 mm pitnou vodou | m | 89 |  |  | 0 |  | základní | 0.03 | 2.67 | 0.00012 | 0.01068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484872293
88 | K | 733390305N | Napuštění potrubí vytápění do DN100 mm pitnou vodou | m | 66 |  |  | 0 |  | základní | 0.03 | 1.98 | 0.00012 | 0.00792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893181168
89 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.659 |  |  | 0 |  | základní | 3.563 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1002022892
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [6 empty] | 0 |  |  |  | 96.461 |  | 0.26334 |  | 0.43564 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 34 |  |  | 0 |  | základní | 0.052 | 1.768 | 4e-05 | 0.00136 | 0.00045 | 0.0153 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962410042
91 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 9 |  |  | 0 |  | základní | 0.166 | 1.494 | 9e-05 | 0.00081 | 0.00045 | 0.00405 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1990713795
92 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 18 |  |  | 0 |  | základní | 0.229 | 4.122 | 0.00013 | 0.00234 | 0.0011 | 0.0198 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974103142
93 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 47 |  |  | 0 |  | základní | 0.312 | 14.664 | 0.00017 | 0.00799 | 0.0022 | 0.1034 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313159652
94 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.374 | 3.74 | 0.00021 | 0.0021 | 0.0035 | 0.035 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265922033
95 | K | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4 | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.468 | 1.872 | 0.00013 | 0.00052 | 0.00398 | 0.01592 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651997913
96 | K | 734100822 | Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.978 | 0.978 | 2e-05 | 2e-05 | 0.054 | 0.054 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455015498
97 | K | 734140821 | Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 25/50 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.738 | 0.738 | 2e-05 | 2e-05 | 0.012 | 0.012 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864286508
98 | K | 734190818 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.25 | 1 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159989535
99 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.707 | 2.828 | 2e-05 | 8e-05 | 0.039 | 0.156 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910384008
100 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.021 | 0.063 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00573 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371424596
101 | K | 734420821 | Demontáž tlakoměru diferenciálního | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.062 | 0.124 | 0 | 0 | 0.00502 | 0.01004 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251432513
102 | K | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 11 |  |  | 0 |  | základní | 0.146 | 1.606 | 1e-05 | 0.00011 | 0.0004 | 0.0044 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010510063
103 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.25 |  |  | 0 |  | základní | 2.575 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332934112
104 | K | 734173213 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40 | soubor | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.593 | 1.186 | 0.00304 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -778292989
105 | K | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 8 |  |  | 0 |  | základní | 0.78 | 6.24 | 0.00427 | 0.03416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061667955
106 | K | 734173217 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 80 | soubor | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.957 | 3.828 | 0.0069 | 0.0276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396018543
107 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3 |  |  | 0 |  | základní | 1.29 | 3.87 | 0.01191 | 0.03573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591753493
108 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.103 | 1.442 | 0.00027 | 0.00378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -377695305
109 | K | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492512611
110 | K | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923837939
111 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.268 | 0.536 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519734448
112 | K | 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.35 | 0.35 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4970063
113 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.227 | 0.908 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2018706995
114 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 5 |  |  | 0 |  | základní | 0.268 | 1.34 | 0.00038 | 0.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674085901
115 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.35 | 1.4 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52171154
116 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869198340
117 | K | 734251135 | Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00287 | 0.00287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250868483
118 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 0.103 | 0.618 | 0.00044 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153346090
119 | K | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.135 | 1.89 | 0.00128 | 0.01792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679383913
120 | K | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 0.146 | 0.876 | 0.0018 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454883923
121 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 22 |  |  | 0 |  | základní | 0.082 | 1.804 | 0.00022 | 0.00484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853261918
122 | K | 734291242 | Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.165 | 0.165 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694856942
123 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.227 | 0.454 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511100912
124 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.35 | 1.05 | 0.00114 | 0.00342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116903554
125 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963369177
126 | K | 734291251M | Filtr závitový přímý G 5/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity MAGNETICKÝ | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.745 | 1.49 | 0.00876 | 0.01752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074668698
127 | K | 734292712 | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 18 |  |  | 0 |  | základní | 0.14 | 2.52 | 0.00016 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746264529
128 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16 |  |  | 0 |  | základní | 0.16 | 2.56 | 0.00021 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793348339
129 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.22 | 3.08 | 0.0005 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86209737
130 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 0.26 | 1.56 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549080351
131 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  |  | 0 |  | základní | 0.34 | 4.08 | 0.00107 | 0.01284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508356231
132 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.41 | 1.64 | 0.00168 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591884525
133 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 21 |  |  | 0 |  | základní | 0.381 | 8.001 | 0.00057 | 0.01197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069506524
134 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 9 |  |  | 0 |  | základní | 0.433 | 3.897 | 0.00147 | 0.01323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226420481
135 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 0.206 | 1.236 | 0.00075 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9549676
136 | K | 734424102 | Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C | kus | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.206 | 0.618 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474488711
137 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.263 |  |  | 0 |  | základní | 2.575 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1976319691
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 141 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445798352
139 | K | 783424150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532531783